## 2022第一季度
垣曲县2023第1季度水质检测情况表
序号 | 样品 编号 | 采样地点编号 | 采样地点 | 检测项目
|  |  |  | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 耗氧量（以O2计） | 铬（六价） | 氨氮 | 硝酸盐氮 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 铝 | 游离余氯 | 二氧化氯 | 菌落总数 | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 大肠埃希氏菌
|  |  | 检测依据 | GB/T5750.4-2006(1.1) | GB/T5750.4-2006(2.2) | GB/T5750.4-2006(3.1) | GB/T5750.4-2006(4.1) | GB/T5750.7-2006(1.1) | GB/T5750.6-2006(10.1) | GB/T5750.5-2006(9.1) | GB/T5750.5-2006(5.1) | GB/T5750.6-2006(6.1) | GB/T5750.6-2006(8.1) | GB/T5750.6-2006(11.5) | GB/T5750.6-2006(9.5) | GB/T5750.6-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(1.1) | GB/T5750.11-2006(4.4) | GB/T5750.12-2006(1.1) | GB/T5750.12-2006(2.1) | GB/T5750.12-2006(3.1) | GB/T5750.12-2006(4.1)
|  |  | 卫生标准 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≤0.05 | ≤0.5 | ≤10 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.2 | ≥0.05 | ≥0.02 | ≤100 | 不得 检出 | 不得 检出 | 不得 检出
|  |  | 单位 | 度 | NTU | 无量纲 | 无量纲 | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | CFU/ml | MPN/100ml | MPN/100ml | MPN/100ml
1 | SXYFY2023(S)0222 | 2023YQX01001 | 便民店（健康嘉苑） | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.81 | ＜0.004 | 0.08 | 2.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.19 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
2 | SXYFY2023(S)0223 | 2023YQX01002 | 家庭食材小铺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.99 | ＜0.004 | 0.12 | 1.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.07 | 0.2 | 1 | 未检出 | 未检出 | 未检出
3 | SXYFY2023(S)0224 | 2023YQX01003 | 皮肤管理 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.87 | ＜0.004 | 0.1 | 1.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.21 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出
4 | SXYFY2023(S)0225 | 2023YQX01004 | 香乐美早餐 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.08 | 1.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.2 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出
5 | SXYFY2023(S)0226 | 2023YQX01005 | 高平理发 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.8 | ＜0.004 | 0.14 | 1.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.19 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出
6 | SXYFY2023(S)0227 | 2023YQX01006 | 川味小面 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.15 | 2.3 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
7 | SXYFY2023(S)0228 | 2023YQX01007 | 永春饭店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.86 | ＜0.004 | 0.12 | 2.1 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.07 | 0.19 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出
8 | SXYFY2023(S)0229 | 2023YQX01008 | 天天香蛋糕 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.62 | ＜0.004 | 0.15 | 1.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.19 | 30 | 未检出 | 未检出 | 未检出
9 | SXYFY2023(S)0230 | 2023YQX01009 | 雅美发艺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.73 | ＜0.004 | 0.23 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.21 | 5 | 未检出 | 未检出 | 未检出
10 | SXYFY2023(S)0231 | 2023YQX01010 | 压面坊 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.2 | 1.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.19 | 34 | 未检出 | 未检出 | 未检出
11 | SXYFY2023(S)0232 | 2023YQX01011 | 星运烟酒商行 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.85 | ＜0.004 | 0.18 | 1.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.07 | 0.18 | 46 | 未检出 | 未检出 | 未检出
12 | SXYFY2023(S)0233 | 2023YQX01012 | 电脑耗材批发 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1.02 | ＜0.004 | 0.07 | 2.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.002 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.2 | 10 | 未检出 | 未检出 | 未检出
13 | SXYFY2023(S)0234 | 2023YQX01013 | 华音艺术教育 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.93 | ＜0.004 | 0.06 | 2.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.18 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出
14 | SXYFY2023(S)0235 | 2023YQX01014 | 爱育幼童 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.87 | ＜0.004 | 0.07 | 2.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 7 | 未检出 | 未检出 | 未检出
15 | SXYFY2023(S)0236 | 2023YQX01015 | 舜乡安家房产 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.94 | ＜0.004 | 0.09 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.1 | 0.2 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
16 | SXYFY2023(S)0237 | 2023YQX01016 | 美味饸铺 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.89 | ＜0.004 | 0.09 | 2.5 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | 0.008 | 0.11 | 0.19 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出
17 | SXYFY2023(S)0238 | 2023YQX01017 | 饼子夹肉 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.65 | ＜0.004 | 0.06 | 2.4 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.18 | 6 | 未检出 | 未检出 | 未检出
18 | SXYFY2023(S)0239 | 2023YQX01018 | 正娇理发 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.78 | ＜0.004 | 0.17 | 2.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.11 | 0.22 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出
19 | SXYFY2023(S)0240 | 2023YQX01019 | 蔬菜店 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.79 | ＜0.004 | 0.14 | 2.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.21 | 8 | 未检出 | 未检出 | 未检出
20 | SXYFY2023(S)0241 | 2023YQX01020 | 慕茗烟酒茶 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.84 | ＜0.004 | 0.13 | 2.6 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 22 | 未检出 | 未检出 | 未检出
21 | SXYFY2023(S)0242 | 2023YQX01021 | 志祥诊所 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.71 | ＜0.004 | 0.1 | 3.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | 0.009 | 0.1 | 0.18 | 33 | 未检出 | 未检出 | 未检出
22 | SXYFY2023(S)0243 | 2023YQX01022 | 陌上花开婚礼定制 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.95 | ＜0.004 | 0.15 | 2.8 | ＜0.001 | ＜0.0001 | 0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 4 | 未检出 | 未检出 | 未检出
23 | SXYFY2023(S)0244 | 2023YQX01023 | 北斗星集成灶 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 1 | ＜0.004 | 0.2 | 3.2 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.18 | 3 | 未检出 | 未检出 | 未检出
24 | SXYFY2023(S)0245 | 2023YQX01024 | 中国名酒体验馆 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.88 | ＜0.004 | 0.23 | 2.7 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.08 | 0.18 | 17 | 未检出 | 未检出 | 未检出
25 | SXYFY2023(S)0246 | 2023YQX01025 | 涮便利 | ＜5 | ＜1 | 无 | 无 | 0.6 | ＜0.004 | 0.18 | 2.9 | ＜0.001 | ＜0.0001 | ＜0.001 | ＜0.0005 | ＜0.008 | 0.09 | 0.19 | 9 | 未检出 | 未检出 | 未检出